设计内容和要求

一、项目概况

1.项目概况: 安徽中医药大学史河路校区图书馆一层改造施工图设计项目位于合肥市史河路45号（史河路与青阳路交口东南角），现需对史河路校区图书馆一层进行分隔改造施工图设计。图书馆建筑面积14000 m2，建筑基底面积2100 m2，建筑层数为地上5 层，建筑高度23.9m，耐火等级1级，抗震设防烈度7度，主要结构类型为框架。

二、本次招标范围

1、图纸需满足规范要求和招标单位需求进行施工图深度设计。

2、设计招标范围：① 需现场查勘，按照招标单位需求，一层建筑平面布局重新分隔调整为9间办公场所；② 消防工程（室内消火栓、消火栓联动、应急疏散照明等）按现行规范，对已有系统进行调整和重新设计；③ 原有吊顶需保留。

三、服务内容

1、施工图设计完毕，需自行进行各专业图纸内部审核，核对施工图设计要求是否无误。

2、积极配合招标方，进行施工图设计技术交底问题答疑，施工现场提供相关设计配合图纸变更、设计问题答疑、确保施工图设计和现场施工和方案无误。施工现场制作以及施工方提出疑议，中标单位需积极主动提供问题解决方案和图纸问题及时修正及施工图变更。

3、 积极配合招标方，全程进行施工图设计和设计服务以及图纸问题的修正、相关专业问题沟通协调。

4、此次各项不可预见的设计任务均包含在投标报价内，不再另行增加设计费用。设计评审由招标单位自行安排，不含在本次设计任务内。

四、设计周期要求: 合同签订后7个日历天完成施工图纸的设计工作。

合同模版

## 建设工程设计合同(一)

(民用建设工程设计合同)

工  程  名  称：

工  程  地  点：

合  同  编  号：

(由设计人编填)

设计 证书 等级：

发    包    人：

设    计    人：

签  订  日  期：

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局    监制

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担史河路校区配电房增容及1#、2#、3#学生公寓配电改造项目施工图设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条  本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：

| 序号 | 分项目 名称 | 建设规模 |  | 设计阶段及内容 |  |  | 估算总投资（万元） | 费率 % | 估算设计费（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 建筑面积（m2） | 方案 | 初步 设计 | 施工图 |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图纸 |  | 合同签订之日起5天内 | 纸质蓝图盖设计出图章。并同时提交电子版（CAD版本）。 |

第五条  费用及支付

5.1 设计费用以人民币结算，本合同设计费为人民币       元。设计费按下表分阶段支付。

| 付款次序 | 占总设计费% | 付款额（元） | 付款时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 |  | 交付所有施工图纸 |
| 2 | 30 |  | 工程通过竣工验收后15日内 |

5.2 如因甲方原因导致项目终止或缓建的，甲方有权通知乙方停止设计，乙方收到甲方要求中止（或终止）项目设计的通知后，应立即停止设计，但甲方应支付相应设计阶段已确认部分的设计费用，双方中止或终止合同。

合同中止的，待合同条件成熟后，双方继续履行，双方互不追究对方违约责任。

第六条  双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.3发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.4 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任：

6.2.1

设计人应按中华人民共和国技术规范、强制性规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。如未按中华人民共和国相关技术规范、强制性规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行设计，设计人赔偿发包人由此造成的包括但不限于发包人的工期拖延、工程返工等所有损失，并按照本合同总设计费的10%向发包人承担违约金。

设计人设计应不能超现有建筑设计荷载，若设计人设计超载，设计人赔偿发包人由此造成的包括但不限于发包人的工期拖延、工程返工等所有损失，并按照本合同总设计费的10%向发包人承担违约金。

6.2.2 设计合理使用年限应满足设计规范要求 ，改建、扩建及增加附属设施得设计合理使用年限不得少于原有建筑剩余合理使用年限。

6.2.3 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.3 设计方案应得到发包人认可。

6.4 设计过程中设计人与紧密配合，发包人对设计方案的合理修改意见设计人应予以采纳。

6.5 设计过程中发包人要求设计人员一同前往外地考察，设计人应予以配合。设计人员费用由设计人承担。

6.6设计人设计施工图纸的设计人应明确项目负责人，项目负责人应全过程服务，出现关键性技术问题时，应随时到场。

第七条  违约责任：

7.1 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费,并赔偿因此给发包人造成的全部损失。

7.2 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目设计费的千分之二，延期超过  7 天，则发包人有权解除合同，设计人应退还已收设计费，并赔偿因此给发包人造成的全部损失。

7.3  合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还已支付设计费用,并赔偿因此给发包人造成的全部损失。

第八条  其它

8.1本合同项下与项目有关的由设计人及设计人委托的并由发包人认可的国内配合设计院制作的所有图纸、计划、报告、规范、计算和其他文件的知识产权在发包人付讫相应设计费后应属于发包人专属享有。设计人仅对设计成果享有署名权。

设计人属于相应图纸、计划、报告、规范、计算和其他文件的完整的独立的制作人，并且保证本合同下的上述文件或对上述文件的使用将不会构成对第三方著作权或其他知识产权的侵犯。

8.2 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题，设计人应予支持。

8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.6 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向发包人所在地人民法院起诉。

8.7 本合同一式陆份，发包人叁份，设计人叁份。

8.8 本合同经双方签章后生效。

8.9 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.10 其它约定事项：    无

发包人名称：（盖章）               设计人名称：（盖章）

法定代表人：（签字）               法定代表人：（签字）

授权代表：（签字）                 授权代表：（签字）

邮政编码：                         邮政编码：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

开户银行：                         开户银行：

银行帐号：                         银行帐号：