	变频器参数
产品描述
1. 低压交流传动产品
2. 传动应用于广泛工业领域，适用各类型负载。
3. 水泵做了特殊优化，典型应用包括恒压供水，冷却风机等。
参数部分
1额定容量
SN(KVA):41      PN(KW):30      I2N(A):60
SN(KVA)：一般应用下400V时电机实际功率
PN(KW)：一般应用下400V时电机额定功率
主要性能：
特点
性能
完美匹配风机水泵
增强的PFC应用
最多可控制7（6+1）个泵
SPFC
循环软启动功能
多点U/F曲线
可以自由定义5点U/F曲线
超越模式
应用于隧道风机的火灾模式
FID调节器
两个独立的FID控制器，PID1和PID2,PID1可设置两套参数



