一、项目控制价：5万元；

| 序号 | 名称 | 备注 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体指纹考勤机 | 1、读卡距离：IC卡≧5cm；EM卡≧5cm ；CPU卡≧5cm； 2、工作方式：脱机、联网均可（TCP/IP）； 3、支持多种识别方式：指纹、EM卡、IC卡、CPU卡； 4、读卡速度：卡＜0.5S、指纹＜1.5S； 5、3.2寸绚彩液晶屏，用来显示当前信息和查询结果；支持外接U盘，方便用户上传或下载数据； 6、验证操作配合人性化的声光提示，增加使用便捷性；支持语音和显示提示； 7、支持火警报警、温度报警、红外报警、防撬报警等功能； 8、指纹容量：3000枚，可扩展至20000枚； 9、最大有效卡：100000张；最大记录：300000条 10、摄像像素：30W； 11、SD卡空间:8G; 12、语言种类：简体中文/繁体中文/英文。 参考捷顺JSKQ02-01A或同等品牌 | 8台 |  |  |
| 2 | 指纹采集仪 | 1、指纹容量：3000枚； 2、响应时间：≤1.5秒； 3、认假率（FAR）：≤0.001%； 4、拒真率（FRR）：≤0.1%； 5、数据传输方式： RS485、标准Weigand 26/34/42； 6、指纹模块：接受干、湿手指，支持手指360度识别； 7、验证方式：支持1：1或1：N ； 8、传感器类型：光学采集器；采集器分辨率：500DPI； 9、防护等级：IP43； 10、防拆报警：支持。 参考捷顺JSPJ1613或同等品牌 | 1套 |  |  |
| 3 | 考勤管理软件 | 1、班次管理：系统具备对规律班次和无规律班次的管理功能，规律班次只需一次性设定考勤制度，无需日常排班；无规律班次具备在多种可能的预设班次中自动套班功能； 2、考勤设置：系统能够支持对计/不计迟到、计/不计早退、计工时、定/不定工时、有/无规律签到、轮班制等不同用户的考勤管理，能够设定刷卡有效范围、刷卡允许误差范围、两次刷卡间隔等考勤管理参数； 3、休息加班：系统支持请假、出差、加班登记等管理模式。系统对加班的管理，可按不同的员工类别，实现提前加班、中间加班、延时自动加班和自动休日加班的功能； 4、调班调休：支持法定节假日管理和特殊指定日的班次管理，实现调班、调休等管理需求； 5、手工签卡：考勤机支持手工签卡，可通过输入员工号实现员工忘带卡考勤，在权限允许的条件下，管理员也可在应用软件中进行手工签卡，手工签卡记录能够区分，并具备日志记录； 6、权限管理：具有分部门权限的管理功能，在权限控制下，不同的管理人员管理不同的员工； 7、脱机运行：个人刷卡记录主动上传，网络故障时可脱机运行，故障恢复时所有数据自动上传，无需个人干预； 8、报表统计：系统具备员工班次、原始记录、部门/个人日打卡明细、部门/个人出勤、部门/个人出勤统计、请假部门/个人出勤、出差、加班等报表，并能够自定义报表的内容，支持报表数据的导入、导出功能； 9、考勤系统可以利用选定门禁点位的刷卡记录，作为考勤的原始打卡记录。 10、支持人事资料导入与导出，方便人事管理； 参考捷顺G3-K或同等品牌 | 1套 |  |  |
| 4 | 软件狗 | 与系统配套 | 2个 |  |  |
| 5 | 电脑 | i5-4590， 8G， 2TB-SSHD， R7 240 ，2G高性能显卡，DVD刻录， WIFI， WIN7，23寸宽屏LED显示器。 | 1台 |  |  |
| 6 | 系统集成及服务 | 包含系统安装布线、施工和技术服务等 | 1 |  |  |
| 报价总合计： |  |  |  |  |  |

二、项目地点：安徽中医药大学新、老校区；

三、此项目投标人需要踏勘现场。踏勘现场联系人，何老师，电话：13955188486、68129017。