参数需求：
	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位

	1
	运动场文化宣传栏
	尺寸约1.2*2.4米，采用5mm厚亚克力板PMMA激光UV打印。每块板使用用8-12个自攻螺母悬空固定于墙面。负责内容设计打印安装到位。。
	8
	块

	2
	室内文化展板
	尺寸0.9*0.6米，整体采用5mm厚亚克力板PMMA激光UV打印。采用四个自攻螺母悬空固定于墙面。负责内容设计打印安装到位。
	10
	块

	3
	体育场竞技图及标语
	奥运五环图案整体约2*1米。底层使用10mmPVC板，外层为3mm亚克力板，整体做PMMA激光雕刻，钻石抛光上色。下面附奥运会格言（更快、更高、更强、更稳、更准）底层使用10mmPVC板，外层为3mm亚克力板，整体做PMMA激光雕刻，钻石抛光
	1
	项

	4
	办公区电子屏
	整体尺寸约3*1.5米。
1、 显示屏
像素间距：2.5mm像素组成：1R1G1B像素密度：160000/㎡可视角度：X＞120度 Y＞110度灰度等级：16384级刷新频率大于1920赫兹控制方式：同步控制扫描：8分之一扫描色温：6500-9500可调平均功耗：350W使用寿命＞100000小时
1、提供产品3C认证、ROHS认证（投标文件中提供认证证书影印件或扫描件并加盖原厂公章）；
2、提供通过恒定湿热检测、高低温检测、可靠性试验检测（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告影印件或扫描件并加盖原厂公章）；
3、提供原厂授权书及原厂三年免费售后服务承诺函。
2、 智能电源
1、输入电压：220V；2、输出电压：200W；3、输出电压5V；4、工作效率：85%；5、工作温度：-30度-60度；6、散热方式：自冷；7、储存温度：-40-80度；8、安全标准：GB4943，EN60950；9、包含功能：输入欠压，过载保护，短路保护；10、电源工作状态可被控制软件实时监控；11、为保证设备更稳定运行，电源内置主动式均流功能，提供电源使用寿命，即使某一台电源故障显示屏依然正常工作即永不黑屏；
三、控制系统
1、支持DVI视频信号输入；2、支持音频输入，通过网络同步传输；3、支持接收卡配置文件回读；4、支持逐点校正；5、支持灯板flash回读；6、与智能电源配合，永不黑屏；7、具有外部环境监控功能；8、支持RGB数据输出自定义；
9、控制软件可实时监控显示屏电源工作状态；10、为保证系统的兼容性和稳定性，LED显示屏屏体与LED控制系统须为同一品牌；11、LED显示屏运行状况监控软件具有软件著作权登记证书（投标文件中提供证书影印件或扫描件并加盖原厂公章）；12、LED多功能显示屏逐点校正软件具有软件著作权登记证书（投标文件中提供证书影印件或扫描件并加盖原厂公章）；13、嵌入式LED控制系统具有软件著作权登记证书（投标文件中提供证书影印件或扫描件并加盖原厂公章）；
四、视频处理器
完成不同视频信号的格式转换，并带有强大的解析度转换功能，同时提供有丰富的图像设置和信号管理功能，能够适应多种场合的大屏幕显示要求。具有单屏、跨屏、漫游、叠加功能，支持智能全环通拼接，提供证书证明。
5、 外框及其他
1、框架要安装保证稳固；2、铝型材包边（黑色）；3、包边确保平整。
4、通讯线、电源线、音频线 需安装整齐。


	1
	项

	5
	人员去向牌
	采用2mm铝合金型材，姓名岗位职责等可更换插户标志牌
	4
	块


[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]b SRR





[image: image3.jpg]ISR AT IO

FHERRAAZRDBSHARLON,; B—TH0®.
GIRHRFHARS,; REBAXEKERFURE — &,
FREREGRURSBROKSES, HERIBRAMME
FHEDR, HERPFREDAAHIAL,

HAEMA - XIFORAKE, AeER (RR)
EW, HRIARPBIHIIA, H#BsA, HAHDRRBEH
52, ERBHBRORES BHREEH, SRAMKE
B, ARAZKAABBRRAORERE, HERRE
HALTHRRBEIET S5 BN RGRR.





