	序号
	产品名称
	规格型号（L*D*H)mm
	单位
	数量

	1
	实验边台
	8500*600*800mm   
	组
	2

	
	
	1、钢木结构
	
	

	
	
	2、实验室专用镀锌钢架（40*60*1.5mm），优质环氧树脂静电喷涂，耐强酸强碱及有机溶剂腐蚀，采用优质钢板冲压成型，与框架连接牢固可靠并便于拆装.承重力强.
	
	

	
	
	3、台面为12.7mm厚黑色实芯理化板，封边厚25.4mm，耐强酸强碱及有机溶剂腐蚀，抗静电，易清洗，外缘双层贴边加厚双向弧形倒角防止液体腐蚀柜体，外观手感俱佳.
	
	

	
	
	4、柜体为优质环保时尚灰三聚氰胺板，门板及抽面为18mm厚蓝色优质三聚氰胺板.
	
	

	
	
	5、封边采用2mmPVC封边条，封边条经180度热熔胶防水防潮封边处理.
	
	

	
	
	6、把手为pvc嵌入白色防腐拉手，美观实用，节省空间.
	
	

	
	
	7、导轨采用香格里拉三节静音滚珠导轨，表面电镀处理耐腐蚀，承重强，经久耐用.
	
	

	
	
	8、铰链：采用DTC减震铰链，表面经电镀处理，螺栓固定处有胶垫，与柜体面水平角度<15度时，柜门可自行关闭。弹性好，外形美观，开闭自如，耐腐蚀，承重性能好，可开合10万次以上，经久耐用.
	
	

	
	
	9、钢架封头采用PVC模具挤出一次性成型.
	
	

	
	
	10、调整脚：采用10mm防腐金属螺栓，橡胶底座减震型调整脚，调整高度为0-40mm，具有防腐、抗震、减震等功能。调整结构为下承式，坚固耐用，确保台面高度水平.
	
	

	2
	排风装置
	关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；
	套
	3

	
	
	关节及密封圈：不易老化之高密度橡胶；
	
	

	
	
	关节连接杆：304不锈钢；
	
	

	
	
	关节松紧旋钮：全铜材质，内嵌不锈钢轴承，于关节连接杆锁合；
	
	

	
	
	气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；
	
	

	
	
	拱形/杯型集气罩：高密度PP/PC材质；
	
	

	
	
	伸缩导管：75mm/PP；
	
	

	
	
	独有360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1600mm
	
	

	
	
	固定底座：磨具注塑一体成型，牢固强，不脱底。
	
	

	3
	PP中水槽
	550*450*310mm,采用耐强腐蚀高密度优质PP材质制作，6mm厚一体成型，耐酸碱，抗腐蚀，耐刻刮，抗氧化，有一定的韧性，玻璃器皿突然滑落不易破碎，实验室专用.
	个
	6

	3
	单口水龙头
	台湾TOF整体铜制一体化设计，陶瓷阀芯，密封性好，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20Pa.可对水流进行微量调节，可接冷凝水尖嘴及防溅滤水嘴。高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 .
	个
	6


