需求：

安徽中医药大学图书馆电话汇聚材料清单
	
	材料名称
	数量
	单位
	质保
	备注

	1
	3类100对大对数电缆
	350
	米
	不少于20年
	

	2
	3类25对大对数电缆
	700
	米
	不少于20年
	

	3
	100对110语音配线架（含110模块）
	35
	个
	不少于20年
	

	4
	1对110-RJ45（2米）
	280
	条
	不少于20年
	

	5
	语音跳线（面板—桌面）（3米）
	280
	条
	不少于20年
	RJ11-RJ11电话跳线(圆形4芯)

	6
	110跳线（2米）
	650
	条
	不少于20年
	

	7
	辅材（扎带、标签等）
	1
	批
	
	


服务： 1、协助完成汇聚实施；
 2完成程控交换机所在弱电间110配线架到程控交换机的跳线及设备调试；

3、负责整体电话的标签标识；

4、新图书馆电话移机； 5、后续的运维。

注意事项：荃湖校区图书馆综合布线项目材料保持一致或优于，具体技术咨询电话：0551-68129284 张老师
