参数需求：

数量：39个

规格型号：FZX-ACT4/1.2-GT
保护容积：33立方米

喷射时间：≤5秒

喷射剩余率：≤5%
启动温度：68℃
贮存压力（20℃）：2.1Mpa
工作环境温度：-10℃～+50℃