工程概况及要求：

1.确保学生公寓电控系统各项控制管理功能正常运行；

2.智能电表发现故障需及时排除；

3.接到报修电话后，保证4小时内赶赴现场，进行维修工作；

4.每季度对系统进行检修（通讯转换设备和控制设备进行常规检查）；

5.更换常用配件需附清单，按合同价结算；

6.与一卡通运维单位进行对接，经常更新用户数据和信息，保持数据畅通；

7.对学校新进管理人员进行技术培训。

8.维保地点:学生公寓1-6号楼；

9.维保期限3年，合同一年一签（采用1+1+1模式），每年合同到期后进行满意度测评，达到80%以上可续签一年，反之则终止合同。