需求参数：
	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	废液桶
	20L,耐酸碱、耐腐蚀、外表有明显标识、螺口密封，提供耐酸碱检测报告
	20个

	2
	化学药品试剂安全柜
	双门、电子双人双锁、防火防爆、双层钢板、耐酸碱1120*1090*460mm，提供耐火、防爆测试报告
	6个

	3
	气瓶柜
	可放2个气瓶的、正面带视窗，视窗为防爆玻璃、带气体泄漏报警器1900*900*450mm，提供耐火、防爆测试报告
	3个


