需求：

1、温度范围：-60~-86℃

2、有效容积≥340L

*3、功率：总功率≤650W，室温制冷到-86℃不超过5个小时，压缩机机开停比1:1，平均使用功率小于350。

4、控制系统：微电脑控制系统，数字温度显示。

5、压缩机：进口品牌压缩机

6、外部材料：彩色涂层钢板

7、内胆材料：304不锈钢，3层不锈钢隔板

*8、门体设计：外门1扇，不锈钢发泡内门2扇；安全门锁设计，外门锁扣，可加挂明锁。

9、报警系统：高低温报警；断电报警；电压异常报警；传感器故障报警；电池电量低报警；冷凝器脏堵报警；环境温度报警；开门报警。

*10、售后：整机3年全免费质保，终生维修。
11、产品资质：医疗器械注册证，ISO9001，ISO14001，ISO13485。

注：含*参数必须满足，否则报价无效


