参数要求：
技术参数及做法要求
1、隔离层：玻璃吸音阻燃岩棉，厚度5公分，防火等级A级以上，环保等级E1级以上，墙面高度17m；
2、基层材料种类、规格：20*40木龙骨，间距300*600，墙面高度17m；
3、木龙骨基层和吸音棉必须满足吸音板设备安装要求；
4、刷防火涂料；
5、总面积2481平米；
6、现场施工技术人员具有装饰装修施工员资质。
